**Återsamlingsplats på engelska?**



**Många anställda inom vården har inte svenska som modersmål. För att nå fram med viktiga budskap om brandskydd har vi tagit fram en engelsk version av vår grundläggande digitala brandskyddsutbildning.**

I arbetet har vi behövt fördjupa oss i en samling glosor som inte hör till de vanligaste. Några är enkla och lättöversatta. Sprinkler är mycket riktigt ett lån från engelskan. Det behövs heller inte mycket fantasi för att gissa sig till att branddörr/filt/ingenjör ska bli *fire door/blanket/engineer*. *Flammable goods* har man sett på tillräckligt många skyltar för att förstå att det är brännbart material. Svårare blir det när vi kommer till inomhusbrandpost, brandklassning och återsamlingsplats, eller hur?

Den här ordlistan täcker in några av de vanligaste termerna kan dyka upp i sammanhang som handlar om brandsäkerhet och sjukvård.

Automatiskt brandlarm Automatic fire detection and alarm system

Automatiskt vattensprinklersystem Automatic fire sprinkler system

Brandcell Fire compartment

Branddörr Fire door

Brandfara Fire hazard

Brandfilt Fire blanket

Brandingenjör Fire engineer

Brandklassning Fire resistance rating

Brandskyddsombud Fire safety officer

Brandskyddsstrategi/dokumentation Fire safety strategy

Brandsläckare  Fire extinguisher

Brandtekniska system Fire protection system

Brandvarnare Domestic smoke alarm

Brännbart material Flammable goods

Inomhusbrandpost Fire hose reel

Larmknapp Call point

Räddningstjänst Fire service

Utrymningsväg Escape route

Utrymning Evacuation

Utrymningsplan Evacuation plan

Utrymningsskylt Exit signage

Återsamlingsplats Assembly point

Lokal åtgärds-/nödlägesplan Local action plan